## PORTADA
CRITERIOS DE AGRUPACIÓN DE FAMILIA PARA NORMAS COMPETENCIA DE LA LA CONNUE / SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Familia de productos (Modelos): Un grupo de productos (modelos) del mismo tipo en el que las variantes son de carácter estético o de apariencia, pero conservan las características de diseño que aseguran el cumplimiento con la NOM correspondiente. Como agrupar en familia diferentes modelos: Antes de iniciar el proceso de certificación el cliente deberá hacer una propuesta de agrupación, la cual será analizada y aceptada por el personal del área de certificación de producto, quien atiende la solicitud del cliente, debe seleccionar el o los modelos representativos de la familia, para que el cliente proceda al envío de las muestras al laboratorio de pruebas y obtener el informe de pruebas correspondiente. Por tanto, la aprobación de la familia por el área de certificación debe obtenerse antes de ingresar la solicitud de servicios de certificación. Para realizar el análisis de la agrupación propuesta por el cliente es necesario presentar, según sea el caso, la información indicada en el complemento de solicitud de certificación.
DAT-GT-015 Criterios de agrupación de familia para normas competencia de la Conuee Rev.02

## NOM-004-ENER-2014
NOM-004-ENER-2014 “Eficiencia energética para el conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia de uso doméstico, en potencias de 0,180 kW ( ¼ HP) hasta 0,750 kW (1 HP).- Límites, métodos de prueba y etiquetado”
Para definir la familia de productos correspondiente a la NOM, dos o más modelos se consideran de la misma familia siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes criterios:
Notas adicionales para la agrupación de familia y muestreo:
1.- Si un motor o conjunto motor-bomba se encuentra marcado a dos o más tensiones eléctricas, la muestra a evaluar se debe probar a la tensión menor.
2.- La muestra para pruebas de laboratorio está conformada de uno a cuatro conjuntos motor bomba de diferente capacidad del motor acoplado: 0,180 kW ( ¼ HP), 0,370 kW ( ½ HP), 0,560 kW ( ¾ HP) y 0,750 kW (1 HP).
3.- Si se requiere certificar una familia y ésta no incluye los cuatro tipos de motores: 0,180 kW ( ¼ HP), 0,370 kW ( ½ HP), 0,560 kW ( ¾ HP) y 0,750 kW (1 HP), la muestra a enviar a pruebas de laboratorio se debe integrar con motores de cada capacidad en kW (HP) que se desee certificar únicamente.
4.- La muestra para verificación debe integrarse por miembros de la familia diferentes a los que se probaron desde la certificación inicial.
5.- El motor empleado deberá contar con una eficiencia igual o mayor al utilizado para el proceso de certificación.
6.- El motor empleado debe contar con certificado vigente en la norma NOM-014-ENER-2004.
7.- Mismo tipo de impulsor.
En caso de que por mejoras del producto en el consumo de energía, se modifique el motor del producto previamente certificado, se debe presentar el informe de pruebas, de acuerdo a la norma de referencia, de un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, para el producto con el nuevo componente.
DAT-GT-015 Criterios de agrupación de familia para normas competencia de la Conuee Rev.02

## NOM-030-ENER-2016
NOM-030-ENER-2016 Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
Para el proceso de certificación, las lámparas de led integradas se clasifican y agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:
● Ser del mismo tipo y forma de acuerdo a los siguientes grupos:
GRUPO A) omnidireccionales forma A, BT, P, PS y T
GRUPO B) omnidireccionales forma BA, C, CA, F y G
GRUPO C) direccionales forma AR111, BR, ER, MR, PAR y R
GRUPO D) no definidas
● Deben fabricarse en la misma planta productiva.
● De la misma marca.
● Para las lámparas de led integradas tipo omnidireccionales forma A, BT, P, PS y T deben pertenecer al mismo intervalo de flujo luminoso total, establecidos en la Tabla 9.
● Para las lámparas de led integradas tipo omnidireccionales forma BA, C, CA, F y G deben pertenecer al mismo intervalo de flujo luminoso total, establecidos en la Tabla 10.
● Para las lámparas de led integradas tipo direccionales forma AR111, BR, ER, MR, PAR y R deben pertenecer al mismo intervalo de diámetro de la lámpara, establecidos en la Tabla 11.
● Para las lámparas de led integradas no definidas, deben pertenecer al mismo intervalo de flujo luminoso total, establecidos en la Tabla 9 de la NOM.
● Los certificados podrán amparar hasta un máximo de 30 modelos.
Para efectos de muestreo, éste debe de sujetarse a lo dispuesto en las Tablas 7 y 8 de la NOM, seleccionando del universo de modelos que se tenga por agrupación de familia de producto, dentro de la muestra a ser evaluada, los especímenes del modelo de menor potencia eléctrica y mayor temperatura de color para las pruebas eléctricas, fotométricas, radiométricas iniciales y mantenimiento del flujo luminoso total; los especímenes de mayor potencia eléctrica para las pruebas de resistencia al choque térmico, a la conmutación y las sobretensiones transitorias.
DAT-GT-015 Criterios de agrupación de familia para NOMS CONUEE Rev.02

## NOM-031-ENER-2019
NOM-031-ENER-2019 Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.
Para el proceso de certificación, los luminarios de led se agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:
● Misma aplicación:
Vialidades
Punta de poste
Pared
Túneles o pasos a desnivel
● Mismo intervalo de vida útil nominal:
Menor o igual que 40 000 h
Mayor que 40 000 h y menor o igual que 50 000 h
Mayor que 50 000 h y menor o igual que 75 000 h
Mayor que 75 000 h
● Mismo tipo de tensión de alimentación:
Corriente Alterna
Corriente Directa
● Mismo controlador:
integrado al módulo de led
separable del módulo de led
remoto (fuera del luminario)
● Para los luminarios de vialidades misma curva de distribución:
Simétrica
Asimétrica
● Misma marca.
● Mismo material de la carcasa del luminario:
Metálico
No Metálico
● Los certificados podrán amparar hasta un máximo de 30 modelos.
Para el proceso de certificación, la muestra representativa de una familia de productos se selecciona de acuerdo con los siguientes criterios: a) Para los modelos que se someten a todas las pruebas se debe seleccionar de la familia los modelos de menor flujo luminoso, mayor temperatura de color correlacionada y mayor vida útil. b) Para los modelos que se someten a pruebas parciales se deben seleccionar de la familia los modelos de mayor potencia.
DAT-GT-015 Criterios de agrupación de familia para normas competencia de la Conuee Rev.02